Numer sprawy ZP/7/2020

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Formularz warunków technicznych

(Załącznik nr 1 do umowy nr ……...)

………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

Rozdział II -  Dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

| Typ model |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| I. Opis fotela ginekologicznego ginekologiczno-urologicznego w wersji diagnostycznej 2 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Fotel 3 segmentowy składający się z segmentu głowy, pleców, segmentu siedziska z możliwością dołączenia 4 segmentu nożnego dla uzyskania pozycji leżanki. | Tak | - |  |  |
| 2. | Fotel 3 segmentowy składający się z segmentu głowy, pleców, segmentu siedziska z możliwością dołączenia 4 segmentu nożnego dla uzyskania pozycji leżanki. | Tak | - |  |  |
| 3. | Podstawa, kolumna zabezpieczona tworzywową, gładką osłoną w kolorze białym , gwarantująca brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych, oraz łatwość i szybkość dezynfekcji. Podstawa, kolumna oraz spodnie części segmentów fotela obudowane łatwą w utrzymaniu czystości obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym | Tak | - |  |  |
| 4. | Zintegrowany uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce za segmentem pleców , zawieszany możliwy do szybkiego demontażu. Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego w rolce między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedziska i segmentu pleców | Tak | - |  |  |
| 5. | Zintegrowany uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce za segmentem pleców , zawieszany możliwy do szybkiego demontażu. Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego w rolce między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedziska i segmentu pleców | Tak | - |  |  |
| 6. | Wyposażony w uchylną owalną miskę kwasoodporną z możliwością demontażu szt 1 | Tak | - |  |  |
| 7. | Schodek nasuwany na podstawę fotela pokryty białą obudową z tworzywa sztucznego z możliwością demontażu | Tak | - |  |  |
| 8. | Podpórki podudzia typu Goepela w kolorystyce blatów fotela wyposażone w taśmy stabilizujące nogi | Tak | - |  |  |
| 9. | Stacjonarna podstawa fotela wyposażona w stopki z możliwością wypoziomowania | Tak | - |  |  |
| 10. | Stacjonarna podstawa fotela wyposażona w stopki z możliwością wypoziomowania | Tak | - |  |  |
| 11. | Szerokość leża i oparcia pleców 610 mm | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt - |  |  |
| 12. | Elektromechaniczna regulacja wysokości fotela w zakresie 640-940mm sterowanie za pomocą przycisków wbudowanych w podstawę fotela | Tak | - |  |  |
| 13. | Długość x szerokość podstawy fotela 900x600mm | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt - |  |  |
| 14. | Regulacja segmentu plecowego 0-80o manualna, uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej | Tak | - |  |  |
| 15. | Stała pozycja segmentu siedzenia | Tak | - |  |  |
| 16. | Stała pozycja segmenty głowy | Tak | - |  |  |
| 17. | Stołek na metalowej podstawie pięcioramiennej z kółkami | TAK | - |  |  |
| 18. | Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 590- 780 mm ±5 mm | TAK | - |  |  |
| 19. | Średnica podstawy 600mm ±5 mm | TAK | - |  |  |
| 20. | Siedzisko tapicerowane zmywalnym materiałem o średnicy 390mm ±5 mm | TAK | - |  |  |
| 21. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| II. Opis aparatu do elektrochirurgii 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Maksymalna moc wyjściowa cięcia CUT 120 W →250 Ω | Tak | - |  |  |
| 2. | Maksymalna moc wyjściowa cięcia mieszanego BLEND 90 W →200 Ω | Tak | - |  |  |
| 3. | Maksymalna moc wyjściowa Koagulacji Forsownej FORCED COAG 80 W →150 Ω | Tak | - |  |  |
| 4. | Maksymalna moc wyjściowa Koagulacji Miękkiej SOFT COAG 60 W →100 Ω | Tak | - |  |  |
| 5. | Maksymalna moc wyjściowa Koagulacji Bipolarnej BIPOLAR 40W →100 Ω | Tak | - |  |  |
| 6. | Częstotliwość pracy 600 kHz | Tak | - |  |  |
| 7. | Obwód elektryczny pacjenta F | Tak | - |  |  |
| 8. | Wybór napięcia zasilania 115 –230 Vac | Tak | - |  |  |
| 9. | Częstotliwość znamionowa 50 - 60 Hz | Tak | - |  |  |
|  | Napięcie zasilania 300 VA | Tak |  |  |  |
| 10. | Waga 5 kg | Tak | - |  |  |
| 11. | Wymiary w mm 254x104x288 | Tak | - |  |  |
|  | Bezpieczeństwo |  |
| 12. | EN 60601-1 | Tak | - |  |  |
| 13. | EN 60601-1-2 | Tak | - |  |  |
| 14. | EN 60601-2-2 | Tak | - |  |  |
| 15. | Electrical Class : I CF | Tak | - |  |  |
| 16. | MDD 93/42/EC Class : II b | Tak | - |  |  |
|  | Możliwości |  |
| 17. | Możliwość użycia przy operacjach z minimalną inwazyjnością | Tak | - |  |  |
| 18. | Możliwość użycia bipolarnych szczypiec | Tak | - |  |  |
| 19. | Możliwość użycia rozdzielnej elektrody biernej | Do wyboru (podać) | - |  |  |
| 20. | Planowanie warunków pracy | Tak | - |  |  |
| 21. | Zapamiętywanie ostatnich ustawień | Tak | - |  |  |
| 22. | Włączanie elektrody monopolarnej przez przełącznik nożny lub znajdujący się w uchwycie | Tak | - |  |  |
| 23. | Cyfrowa regulacja i wskazania mocy wyjściowej | Tak | - |  |  |
| 24. | Regulacja natężenia dźwięków informacyjnych | Tak | - |  |  |
| 25. | Wysokie osiągi w małym rozmiarze | Tak | - |  |  |
| 26. | Aktywacja w uchwycie ręcznym lub przełączniku nożnym | Do wyboru (podać) | - |  |  |
| 27. | Bipolarna koagulacja dla bezpieczniejszych zabiegów | Tak | - |  |  |
|  | Wyposażenie standardowe: |  |
| 28. | Wielokrotnego użytku uchwyt z przełącznikami Ø 2,4mm | Tak | - |  |  |
| 29. | Przełącznik Nożny | Tak | - |  |  |
| 30. | Kabel z elektrodą Bierną | Tak | - |  |  |
| 31. | Stalowa Elektroda Bierna | Tak | - |  |  |
| 32. | Zestaw elektrod długości 5 cm (10 szt) - Elektroda prosta igła 1x - Elektroda kątowa igła 1x - Elektroda pętlowa 1x Ø 4 mm - Elektroda pętlowa 1x Ø 8 mm - Elektroda pętlowa eliptyczna 1x - Elektroda pętlowa eliptyczna kątowa 1x - Elektroda kula prosta 1x Ø 3 mm - Elektroda kula k¹towa 1x Ø 3 mm | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| III. Opis aparatu do kriochirurgii 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Zasilanie: Aparat nieelektryczny | Tak | - |  |  |
| 2. | Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O), lub dwutlenek węgla (CO2) w stalowych butlach ciśnieniowych | Tak | - |  |  |
| 3. | Ciśnienie pracy w zakresie - 3,5 ÷ 5 MPa | Tak | - |  |  |
| 4. | Ciśnienie maksymalne – 5,5 Mpa | Tak | - |  |  |
| 5. | Wymiary aparatu - 135 x 120 x 125 mm | Tak | - |  |  |
| 6. | Ciężar aparatu - 1,5 kg | Tak | - |  |  |
| 7. | Ciężar obudowy butli - 5,5 MPa 9 kg | Tak | - |  |  |
| 8. | Aparat wyposażony w wózek, umożliwiajacy stabilne zainstalowanie na nim aparatu (mocowanie przy pomocy dwóch śrub), przystosowany do butli o pojemności 10 litrów | Tak | - |  |  |
| 9. | Miernik ciśnienia gazu w sondzie | Tak | - |  |  |
| 10. | Pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę | Tak | - |  |  |
| 11. | Pedał sterujący jednoprzyciskowy | Tak | - |  |  |
| 12. | Okres gwarancji na oferowane urządzenie 24 m-ce | Tak | - |  |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak | - |  |  |
| 14. | Przeglądy okresowe: - pierwszy przegląd wymagany jest po trzech latach od momentu zakupu urządzenia, - kolejne przeglądy wykonywane są co roku. | Tak | - |  |  |
| 15. | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) przez Oferenta | Tak | - |  |  |
| 16. | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | Tak | - |  |  |
| 17. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | Tak | - |  |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | - |  |  |
| 19. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak | - |  |  |
| 20. | Wyposażenie: - Sonda natryskowa ( wersja ginekologiczna ). - Sonda kontaktowa ginekologiczna do tarczy szyjki o średnicy 20 mm . - Sonda kontaktowa ginekologiczna do tarczy szyjki o średnicy 24 mm . | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| IV. Opis oprogramowania okołoporodowego do monitorowania zapisów KTG 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Możliwość monitorowania jednocześnie 2 KTG (licencja na 2 łóżka) | Tak | - |  |  |
| 2. | Komputerowa analiza i interpretacja zapisu KTG | Tak | - |  |  |
| 3. | Parametry Analizy ustawiane automatycznie według wieku ciążowego badanej pacjentki | Tak | - |  |  |
| 4. | Wynikiem Analizy jest wstępna diagnoza określająca jednoznacznie i powtarzalnie czy analizowany wykres KTG jest prawidłowy czy patologiczny zwalniająca operatora ze wzrokowej analizy zapisu | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 5. | Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności) | Tak | - |  |  |
| 6. | Wykrywanie i oznaczanie w postaci graficznej Akceleracji i Deceleracji (w tym rozróżnianie deceleracji znaczących i nieznaczących klinicznie) | Tak | - |  |  |
| 7. | Tworzenie wykresów Trendu dla parametrów: STV (zmienność krótkoterminowa), ruchów płodu i wartości podstawowej akcji serca płodu - na podstawie zapisów KTG danej pacjentki | Tak | - |  |  |
| 8. | Automatyczne przypisywanie przeprowadzonego badania do danej pacjentki | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 9. | Możliwość podglądu zapisów KTG nieprzypisanych do pacjentki (operator może z dowolnym opóźnieniem wprowadzać dane pacjentki) | Tak | - |  |  |
| 10. | Możliwość podglądu wszystkich podłączonych do systemu monitorów KTG na jednym ekranie | Tak | - |  |  |
| 11. | Automatyczny zapis: alarmów, znaczników, notatek, przypisów, stanu sond | Tak | - |  |  |
| 12. | Automatyczna archiwizacja i zapis przeprowadzonych zapisów KTG, notatek i znaczników | Tak | - |  |  |
| 13. | Podgląd badań w czasie rzeczywistym | Tak | - |  |  |
| 14. | Oprogramowanie w języku polskim | Tak | - |  |  |
| 15. | Zredukowany czas badania do 10 min | Tak | - |  |  |
| 16. | Stworzenie szczegółowej bazy pacjentek | Tak | - |  |  |
| 17. | Pełna archiwizacja zapisów badań z możliwością powtórnego odtworzenia oraz wydruku | Tak | - |  |  |
| 18. | Możliwość wydruku wykresu oraz raportu analizy na drukarce komputerowej | Tak | - |  |  |
| 19. | Monitorowanie ciąży bliźniaczej z możliwością wyboru trybu wyświetlania krzywych (na jednym/dwóch wykresach) | Tak | - |  |  |
| 20. | Alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach | Tak | - |  |  |
| 21. | Graficzny obraz badań KTG | Tak | - |  |  |
| 22. | Możliwość dodawania adnotacji | Tak | - |  |  |
| 23. | Alarmy tachykardii i bradykardii sygnalizowane graficznie oraz dźwiękowo z możliwością ustawienia progów | Tak | - |  |  |
| 24. | Możliwość stworzenia profilów użytkownika z pełnymi lub ograniczonymi uprawnieniami | Tak | - |  |  |
| 25. | Możliwość sczytania, wydruku, oraz archiwizacji zapisów badań zapamiętanych w aparatach KTG | Tak | - |  |  |
| 26. | Pełna kompatybilność z aparatami KTG produkowanymi w UE | Tak | - |  |  |
| 27. | 1 szt. Interfejs dla aparatów KTG | Tak | - |  |  |
| 28. | Instalacja na komputerze zamawiającego | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| V. Opis kardiotokografu do ciąży bliźniaczej 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.5 MHz ± 1% 2szt. | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 2. | Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 50-210 bpm | Tak | - |  |  |
| 3. | Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 6 mW/cm² | Tak | - |  |  |
| 4. | Zewnętrzny przetwornik Toco, Max nacisk 300g, Czułość 100% = 128g | Tak | - |  |  |
| 5. | Znacznik zdarzeń dla pacjentki | Tak | - |  |  |
| 6. | Znacznik zdarzeń dla personelu | Tak | - |  |  |
| 7. | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika | Tak | - |  |  |
| 8. | Zakres alarmu wysokiego tętna 150 – 200 bpm | Tak | - |  |  |
| 9. | Zakres alarmu niskiego tętna 50 – 120 bpm | Tak | - |  |  |
| 10. | Wydruk na papierze bez podziałki | Tak | - |  |  |
| 11. | Podłączenie RS 232 do systemu centralnego monitorowania | Tak | - |  |  |
| 12. | Dodatkowe łącze RS 232 do monitora funkcji życiowych pacjentki | Tak | - |  |  |
| 13. | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | Tak | - |  |  |
| 14. | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak | - |  |  |
| 15. | Wydruk w czasie rzeczywistym krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach na papierze (150mm x 210mm ) | Tak | - |  |  |
| 16. | Możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria okołoporodowe (EKG Płodu oraz IUP) | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 17. | Wbudowana drukarka termiczna o rozdzielczości 203.2 pixel/inch | Tak | - |  |  |
| 18. | Możliwość zastosowania papieru o dwóch różnych szerokościach standardowy (143mm x 150mm) (+/- 5 mm) i szeroki do ciąży bliźniaczej (150mm x 210mm) (+/- 5 mm) | Tak | - |  |  |
| 19. | Wyświetlacz 7-segmentowy LED | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 20. | Alarm nakładania sygnałów tętna | Tak | - |  |  |
| 21. | Współpraca z monitorami funkcji życiowych firm Huntleigh , Dinamap, Welch Allyn , Nellcor lub inne | Tak | - |  |  |
| 22. | Zamawiający w celu zapewnienia kompatybilności wymaga aby oferowany system monitorowania KTG i aparat KTG pochodziły od tego samego producenta | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| VI. Opis kolposkopu optycznego 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Kolposkop montowany na podstawie do fotela ginekologicznego | Tak | - |  |  |
| 2. | Konstrukcja kolposkopu lakierowana proszkowo. | Tak | - |  |  |
| 3. | Oświetlenie (zimne światło) Oświetlacz LED ( minimum dwie barwy światła led ,,ciepła i zimna” oraz filtr zielony. Podłączenie światłowodowe typu Storz Bezszumowy – chłodzony, 10 stopniowa regulacja natężenia światła . | Tak | - |  |  |
| 4. | Głowica mikroskopu Stereoskopowa - wbudowana 3 stopniowa lunetka Galileusza | Tak | - |  |  |
| 5. | Typ optyki apochromatyczna | Tak | - |  |  |
| 6. | Zakres pochylenia głowicy w płaszczyźnie pionowej , zakres +20( / -70( | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 7. | Zakres przesuwu głowicy w pionie , zakres 600 min / 900 max | Tak | - |  |  |
| 8. | Obrót głowicy prawo / lewo , 120( / 120( | Tak | - |  |  |
| 9. | Obrót ramienia podstawy kolposkopu , 360( | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 10. | Maksymalna odległość głowicy 1250mm +/-5% | Tak | - |  |  |
| 11. | Odległość pomiędzy głowicą I środkiem podstawy 800mm +/-5% | Tak | - |  |  |
| 12. | Ruch głowicy góra/ dół 300mm +/-5% | Tak | - |  |  |
| 13. | Zmieniacz powiększeń trzypozycyjny , osiągane powiększenia: 8x , 12x, 4x | Tak | - |  |  |
| 14. | Średnica pola widzenia 25,32mm, 15,77mm, 50,7mm | Tak | - |  |  |
| 15. | Głębia pola 2-22mm | Tak | - |  |  |
| 16. | Regulacja micro , w obiektywie, bez konieczności przesuwu głowicy – zakres regulacji 23mm | Tak | - |  |  |
| 17. | Obiektyw stereoskopowy , ogniskowa f=250mm | Tak | - |  |  |
| 18. | Okulary stereoskopowe o pow. 10x | Tak | - |  |  |
| 19. | Oświetlenie koaksjalne przez obiektyw , odchylenie ±0,5° | Tak | - |  |  |
| 20. | Średnica pola oświetlonego , 72 mm | Tak | - |  |  |
| 21. | Regulacja dioptryjna na obu okularach , zakres +/- 6 dioptrii | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| VII. Opis wagi lekarskiej ze wzrostomierzem 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Obciążenie maksymalne 60/150 kg | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 2. | Dokładność odczytu 20/50 g | Tak | - |  |  |
| 3. | Zakres tarowania -150 kg | Tak | - |  |  |
| 4. | Temperatura pracy 0 - +40 °C | Tak | - |  |  |
| 5. | Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator | Tak | - |  |  |
| 6. | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym min. 32 godziny | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 7. | Zakres pomiarowy wzrostomierza 100-200cm | Tak | - |  |  |
| 8. | Waga wyposażona w złącze RS232 | Tak | - |  |  |
| 9. | Wyświetlacz LCD z podświetleniem | Tak | - |  |  |
| 10. | Podest pokryty materiałem antypoślizgowym | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| VIII. Opis fantomu piersi 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Model piersi z 15 guzkami w pięciu różnych rozmiarach, które można dowolnie umieszczać wewnątrz piersi. | Tak | - |  |  |
| 2. | Guzki w różnych rozmiarach | Tak | - |  |  |
| 3. | Pokrowiec ochronny na fantom | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| IX. Opis leżanki lekarskiej z uchwytem na prześcieradło 3 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Konstrukcja leżanki wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym. | Tak | - |  |  |
| 2. | Leżanka wyposażona w uchwyt na prześcieradło jednorazowe. | Tak | - |  |  |
| 3. | Szerokość całkowita 550 mm ±5mm | Do wyboru (podać) | - |  |  |
| 4. | Wysokość całkowita 510 mm ±5mm | Do wyboru (podać) | - |  |  |
| 5. | Długość całkowita 1880 mm ±5mm | Do wyboru (podać) | - |  |  |
| 6. | Kąt nachylenia wezgłowia ±40° | Do wyboru (podać) | - |  |  |
| 7. | Dopuszczalne obciążenia, 180kg | Do wyboru (podać) | - |  |  |
| 7. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| X. Opis asystora do fotela ginekologicznego 2 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Asystor pięcioszufladowy o wym. 540 x 510 wysokość 890 mm +/-5mm | Do wyboru (podać) | - |  |  |
| 2. | Korpus asystora wykonany w kolorze białym | Tak | - |  |  |
| 3. | Fronty szuflad dostępne w 5 kolorach | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XI. Opis biurka lekarskiego 4 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Konstrukcja biurka wykonana z profili metalowych lakierowanych proszkowo | Do wyboru (podać) | - |  |  |
| 2. | Kontenerek biurka zbudowany z dwóch metalowych szuflad dostosowanych do formatów na karty chorób pacjentów. | Tak | - |  |  |
| 3. | Szuflady posiadają zamek centralny zamykany na zamek kluczowy. | Tak | - |  |  |
| 4. | Blat biurka wykonany z płyty pokrytej melaminą | Tak | - |  |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne [mm] (wys. x szer. x gł.) 740-770 x 1200 x 600 | Do wyboru (podać) | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XII. Opis szafy szklanej na leki 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm | Tak | - |  |  |
| 2. | Górna drzwi szafy przeszklone , dolne zabudowane | Do wyboru (podać) | Tak - 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 3. | Wymiary szafy 1800 x 600 x 435 mm | Do wyboru (podać) | Tak - 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 4. | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. | Tak | - |  |  |
| 5. | Półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XIII. Stolik zabiegowy szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Stolik zabiegowy, metalowy szkielet lakierowany proszkowo , dwie wyjmowane, nierdzewne tace | Tak | - |  |  |
| 2. | Wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych | Tak | - |  |  |
| 3. | Cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą długość 745mm, szerokość 450mm, wysokość 800mm | Do wyboru (podać) | Tak - 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XIV. Opis lampy bezcieniowej ściennej 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Lampa zabiegowa montowana do ściany wyposażona w oprawę oświetleniową z białymi diodami LED | Tak | - |  |  |
| 2. | Stopień ochrony obudowy IP=43 | Tak | - |  |  |
| 3. | Ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwość regulacji lampy | Tak | - |  |  |
| 4. | Elastyczne ramię zapewniające duży zakres ruchowy (gęsia szyja o dł. max. 40 cm) | Tak | - |  |  |
| 5. | Ilość źródeł światła – min. 8 | Tak | - |  |  |
| 6. | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | Tak | - |  |  |
| 7. | Natężenie światła w odległości 1 m: 30.000 lux | Do wyboru (podać) | Tak - 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 8. | Temperatura barwowa – min. 4.400 K | Tak | - |  |  |
| 9. | Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96 | Tak | - |  |  |
| 10. | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 15-100% | Do wyboru (podać) | Tak - 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 11. | Pobór mocy ≤ 15W | Tak | - |  |  |
| 12. | Waga do 12 kg | Tak | - |  |  |
| 13. | Żywotność źródła światła do 50.000 godz. | Tak | - |  |  |
| 14. | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | Tak | - |  |  |
| 15. | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 | Tak | - |  |  |
| 16. | Średnica kopuły min. 16 cm | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XV. Opis lampy bezcieniowej przejezdna 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym wyposażona w oprawę oświetleniową z białymi diodami LED | Tak | - |  |  |
| 2. | Stopień ochrony obudowy IP=43 | Tak | - |  |  |
| 3. | Ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwość regulacji lampy | Tak | - |  |  |
| 4. | Elastyczne ramię zapewniające duży zakres ruchowy (gęsia szyja o dł. max. 40 cm) | Tak | - |  |  |
| 5. | Ilość źródeł światła – min. 8 | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 6. | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | Tak | - |  |  |
| 7. | Natężenie światła w odległości 1 m: 30.000 lux | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 8. | Temperatura barwowa – min. 4.400 K | Tak | - |  |  |
| 9. | Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96 | Tak | - |  |  |
| 10. | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 15-100% | Do wyboru (podać) | Tak - 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 11. | Pobór mocy ≤ 15W | Tak | - |  |  |
| 12. | Waga do 12 kg | Tak | - |  |  |
| 13. | Żywotność źródła światła do 50.000 godz. | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 14. | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | Tak | - |  |  |
| 15. | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 | Tak | - |  |  |
| 16. | Średnica kopuły min. 16 cm | Do wyboru (podać) | Tak - 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XVI. Opis autoklawu 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Autoklaw parowy klasy „B” | Tak | - |  |  |
| 2. | Wymiary urządzenia (d/s/w) 690/430 /490mm +/-5% | Tak | - |  |  |
| 3. | Nominalna pojemność komory min. 22L | Tak | - |  |  |
| 4. | Użyteczna pojemność komory min 13L | Tak | - |  |  |
| 5. | Autoklaw wyposażony w mikroprocesorowe sterowanie pracą | Tak | - |  |  |
| 6. | Autoklaw z próżnią wstępną i próżnią frakcyjną wytwarzanymi przez pompę próżniową | Tak | - |  |  |
| 7. | Suszenie przy pomocy pompy próżniowej | Tak | - |  |  |
| 8. | Autoklaw wyposażony w filtr bakteriologiczny | Tak | - |  |  |
| 9. | Wyświetlacz alfanumeryczny informujący w języku polskim o pracy autoklawu | Tak | - |  |  |
| 10. | Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów | Tak | - |  |  |
| 11. | Komora sterylizacyjna i rama wykonane ze stali nierdzewnej | Tak | - |  |  |
| 12. | Automatyczne zamykanie drzwi po rozpoczęciu cyklu | Tak | - |  |  |
| 13. | 1 program w temperaturze 121 C, | Tak | - |  |  |
| 14. | 4 programy w temperaturze 134 C, | Tak | - |  |  |
| 15. | 3 programy testowe (Vacuum Test, Bowie&Dick Test, Helix Test). | Tak | - |  |  |
| 16. | Czytnik kart flash | Tak | - |  |  |
| 17. | Rejestracja cykli analogowa i cyfrowa | Tak | - |  |  |
| 18. | Wymiary komory 250 x 450 mm +/-5% | Tak | - |  |  |
| 19. | Perforowana aluminiowa taca o wymiarach 190 x 420 mm +/-5% szt. 3 , uchwyt do tac szt. 1 | Tak | - |  |  |
| 20. | Komplet przyłączy wodnych i kanalizacyjnych | Tak | - |  |  |
| 21. | Sterylizacja wsadów typu A i B (klasa B) | Tak | - |  |  |
| 22. | Zasilanie 230 V | Tak | - |  |  |
| 22. | Pobór mocy max. 2200W | Tak | - |  |  |
| 23. | Rejestrator cykli sterylizacji na kartę Flash | Tak | - |  |  |
| 24. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych, paszport techniczny przy dostawie. | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok Produkcji |  |  |
| XVII. Opis szafy kartotekowej 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | 2-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo | Tak | - |  |  |
| 2. | Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm | Tak | - |  |  |
| 3. | Szuflady przystosowane na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem | Tak | - |  |  |
| 4. | W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L” | Tak | - |  |  |
| 5. | Centralne ryglowanie szuflad. | Tak | - |  |  |
| 6. | Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm ±5 mm | Tak | - |  |  |
| 7. | Wymiary zewnętrzne kartoteki 599x608x633 mm±5 mm | Do wyboru (podać) | Tak - 1 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg | Tak | - |  |  |
| 9. | Możliwość wyboru koloru kartoteki | Tak | - |  |  |
| 10. | Wykonawca w każdym z miejsc wykona i umocuje w miejscu widocznym tablice informacyjną o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego/budżetu Miasta Łodzi zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta Łodzi. | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XVIII. Opis fotela dla lekarza 4 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Podstawa fotela wykonana z tworzywa | Tak | - |  |  |
| 2. | Pięcioramienna, czarna, poliamidowa, fi 645 mm | Tak | - |  |  |
| 3. | Samohamowne kółka do powierzchni miękkich SDH | Tak | - |  |  |
| 4. | Mechanizm CPT – funkcje: - kąt pochylenia oparcia -17° do + 6° - blokada oparcia w wybranej pozycji - regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby - regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego | Do wyboru (podać) | Tak - 2 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 5. | Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 970-1150 mm | Tak | - |  |  |
| 6. | Szerokość siedziska: 460mm | Tak | - |  |  |
| 7. | Tapicerka zmywalna | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XIX. Opis krzesła dla pacjenta 4 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Stalowy stelaż krzesła wykonany jest w kolorze czarnym | Tak | - |  |  |
| 2. | Siedzisko oraz oparcie są tapicerowane ( zmywalne) | Tak | - |  |  |
| 3. | Wysokość całkowita 820mm ±5 mm | Tak | - |  |  |
| 4. | Szerokość całkowita 545mm ±5 mm | Tak | - |  |  |
| 5. | Wysokość siedziska 460mm ±5 mm | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XX. Opis szafy ubraniowej 3 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej lakierowanej w kolorze białym | Tak | - |  |  |
| 2. | Szafa wyposażona w półkę i drążek na ubrania | Tak | - |  |  |
| 3. | Wymiary szafy : szerokość: 60 cm ±5 mm głębokość: 51 cm ±5 mm wysokość: 178 cm ±5 mm | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXI. Opis szafki do gabinetu 2 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej lakierowanej w kolorze białym | Tak | - |  |  |
| 2. | Drzwi szafki wyposażone w amortyzatory | Tak | - |  |  |
| 3. | Szafka wyposażona w 2 półki z regulacją ustawienia | Tak | - |  |  |
| 4. | Wymiary szafki : szerokość: 80 cm ±5 mm głębokość: 45 cm ±5 mm wysokość: 120 cm ±5 mm | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXII. Opis niszczarki dokumentów 3 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Niszczarka do papieru w kolorze czarnym, zaopatrzona w kosz o pojemności minimum 26l, | Tak | - |  |  |
| 2. | Minimalna liczba niszczonych kartek 15 szt. | Tak | - |  |  |
| 3. | Średnia prędkość niszczenia [m/min] 4 | Tak | - |  |  |
| 4. | Rodzaj cięcia - ścinki | Tak | - |  |  |
| 5. | Szerokość cięcia [mm] 4x35 | Tak | - |  |  |
| XXIII. Wszystkie sprzęty mają mieć zapewnione |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak | - | Tak |
| 2. | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku w tym ostatni przegląd przed zakończeniem okresu gwarancji | Tak | - | Tak |
| 3. | Okres gwarancji (minimalny) 24 miesiące | Tak | - | Tak |
| 4. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak | - | Tak |
| 5. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim | Tak | - | Tak |
| 6. | Gwarancja obowiązująca całe urządzenie ze wszystkimi podzespołami | Tak | - | Tak |
| 7. | Gwarancja liczona od oddania aparatu do eksploatacji | Tak | - | Tak |
| 8. | Paszport techniczny- wypełniony | Tak | - | Tak |
| 9. | Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie | Tak | - | Tak |
| 10. | Świadectwo legalizacji w przypadku urządzeń tego wymagających | Tak | - | Tak |
| 11. | Urządzenia nowe, nieużywane | Tak | - | Tak |
| 12. | Szkolenie z zakresu obsługi personelu wskazanego przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | Tak | - | Tak |
| 13. | Wykonawca w każdym z miejsc wykona i umocuje w miejscu widocznym tablice informacyjną o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego/budżetu Miasta Łodzi zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta Łodzi. | Tak |  | Tak |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru techniczno eksploatacyjnego za wyjątkiem pozycji podlegających ocenie jako Dodatkowe parametry techniczne  spowoduje odrzuceniem oferty (art.89. ust.1 pkt. 2 uPzp).

Miejscowość …………..  dn. …………..r.			. …………………………………………

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)

* Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku niewypełnienia pozycji określonych w kolumnie 5 Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje wymagania minimalne. Wypełnienie kolumny 5 poprzez udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.